|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Vorbemerkungen zu FIEDLER Ziegel-Einhängedecken**  Die Deckenträger sind auf der Baustelle mit Kanthölzern schichtweise zu stapeln. Beschädigte Träger oder Decken-ziegel dürfen nicht oder nur nach Freigabe durch den Hersteller eingebaut werden. Vor Einhängen der Decken-steine sind die Deckenträger im Abstand von ca. 2 m zu unterstützen. Vor Einbringen des Vergussbetons ist die Decke gründlich zu säubern und vorzunässen.  Betreten der Decke im Montagezustand nur über Gerüst-bretter oder Holzbohlen.  Die Decke ist im Bauzustand zu unterstützen, bis die geforderte Betonfestigkeit erreicht ist (i.d.R. 28 Tage). Der Verguss- und Aufbeton ist gegen zu rasches Austrocknen und Frost zu schützen. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 01 | \_\_\_ m² | **FIEDLER Ziegel-Einhängedecke** bestehend aus Decken-trägern nach Z-15.1-148 und DIN EN 15037-1 und statisch teilweise mittragenden Einhängeziegeln und Flach-/Negativ-ziegeln mit Schablonenschnitt nach DIN EN 15037-3 inkl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Bau inkl. Entladung liefern.  Typ: 13 / 16 / 18 / 21 / 25 + \_\_\_\_\_cm Aufbeton  (Zutreffendes bitte einkreisen)  Raster: 62,5 / 64,5 cm; Trägerbreite: 16,5 cm;  Steinbreite: 46 / 48cm  Expositionsklasse XC1 / XC3  Feuerwiderstandsklasse: F90-A  Deckenspannweite bis max. \_\_\_\_\_\_\_\_m  Nutzlast qk = \_\_\_\_\_\_\_\_kN/m²  Trennwandzuschlag qk = \_\_\_\_\_\_\_\_kN/m²  Ausbaulast Δgk = \_\_\_\_\_\_\_\_kN/m²   |  |  | | --- | --- | | Hersteller: | Fiedler Deckensysteme GmbH & Co. KG | |  | Rathaushütte 1, 95615 Marktredwitz | |  | Tel (Fax): 09231-63076 (-63046) | |  | service@fiedler-decken.de | |  | www.fiedler-decken.de | |  | \_\_\_\_\_\_€/m² | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 02 | \_\_\_ m² | **Zuschlag für Ausbildung von Pos.01 als Doppelträgerdecke** zur Vergrößerung der Nutzlast bzw. der Spannweite. Raster: 79 / 81 cm. |  | \_\_\_\_\_\_€/m² | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 03 | \_\_\_ m² | **Zuschlag für Ausbildung von Pos.01 als Filimont- /V-Tec-Decke** zur Vergrößerung der Montagestützweite:  Max. Montagestützweite: \_\_\_\_\_\_\_\_m |  | \_\_\_\_\_\_€/m² | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 04 | \_\_\_ St. | **Wechselausbildung** am Deckenträgerende (= werkseitige Aufkröpfung der Deckenträgerbewehrung und werkseitiger Einbau einer Aufhängebewehrung) |  | \_\_\_\_\_\_€/St. | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 | \_\_\_ St. | **Statisch erforderliche Schubzulage** (= werkseitig eingebauter DH-Gitterträger L = 1,0 m am Deckenträgerende) |  | \_\_\_\_\_\_€/St. | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 06 | \_\_\_ St. | **Bügelzulage** zur Verringerung der Auflagertiefe (z.B.: bei Auflager in einem Stahlträger) |  | \_\_\_\_\_\_€/St. | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 07 | \_\_\_ lfm | **Zusatz-Deckenträger** zum Abfangen von Sonderlasten oder aus geometrischen Gründen (z.B.: Mehrfachträger-anordnungen oder Wechselträger) |  | \_\_\_\_\_\_€/lfm | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 08 | \_\_\_ m² | **FIEDLER Integriertes Abhängesystem** - in Deckenträger werkseitig integrierte Edelstahlanker als Vorbereitung für abgehängte Deckenunterkonstruktionen.  Längsabstand ca. 75 cm,  Querabstand = Trägerraster (i.d.R. 62,5 cm),  Belastbarkeit max. 50 kg/Anker |  | \_\_\_\_\_\_€/m² | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 09 | \_\_\_ m² | **Verlegung der Ziegeldecke** nach Pos.01 bis 08 entsprechend Verlegeplan per Hand oder mittels bauseitigen Krans auf vorbereiteten Auflagern. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen (i.d.R. ab/in 2 m Abstand) sind zu berücksichtigen. Einhängen der Decken-steine. |  | \_\_\_\_\_\_€/m² | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | \_\_\_ kg | **Zulagebewehrung** als Stabstahl für Ringanker und Querrippen und Matten/Stabstahl für evtl. Bewehrung des Überbetons nach Verlegeplan liefern und einbauen. |  | \_\_\_\_\_\_€/kg | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | \_\_\_ m³ | **Vergussbeton C 25/30** - Körnung 0-8 mm (vorzugsweise) oder 0-16 mm liefern, einbringen, verdichten, abziehen und nachbehandeln. |  | \_\_\_\_\_\_€/m³ | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | \_\_\_ lfm | **Zulage zu Pos.01 für Bereiche mit Flach-/Negativziegel** in Auflager- und Querrippen-Bereichen inkl. ggf. Steinzuschnitt. |  | \_\_\_\_\_\_€/lfm | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | \_\_\_ h | **Erstellen von prüffähigen Standsicherheitsnachweisen** für zusätzliche Bauteile, wie bspw. Balkone, Drempel, Stahlträger, Unter- oder Überzüge. |  | \_\_\_\_\_\_€/h | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | \_\_\_ St. | **Zulage für das Herstellen von Auflagertaschen** in bestehende Wände und das ebene Abgleichen mit Mörtel für die Verlegung der Ziegeldecken gem. Pos.01 bis 08 sowie ggf. das Herstellen von Auflagertaschen in parallel zur Deckenspannrichtung verlaufenden Bestandswänden für die Auflagerung einer Querrippe.  T x B x H: \_\_ x \_\_ x \_\_ cm |  | \_\_\_\_\_\_€/St. | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | \_\_\_ St. | **Isokorb** Typ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  inkl. Lieferung und Einbau gem. Einbauanweisung des Herstellers |  | \_\_\_\_\_\_€/St. | \_\_\_\_\_\_\_\_€ |
|  |  |  |  |  |  |